ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по проведению расчетов расхода

в соответствии с ГОСТ 8.586.(1-5)-2005

Название измерительного комплекса________________________________________

Наименование измеряемой среды____________________________________________

Агрегатное состояние вещества____________________________________________

Метод определения коэффициента сжимаемости(для природного газа)__________

Плотность в стандартных условиях(для природного газа(NX-19,GERG-91), при необходимости)

min значение_______________________max значение_____________________кг/м3

Относ. станд. неопределенность(относ. погр-ть) определения плотности в стандартных

условиях (нужное подчеркнуть) основная:_______________% доп.:___________%

Мольные доли азота(N2)(для природного газа(NX-19,GERG-91))

min значение_______________________max значение_________________________%

Относ. станд. неопределенность(относ. погр-ть) определения концентрации

азота (нужное подчеркнуть) основная:_______________% доп.:______________%

Мольные доли диоксида углерода(СО2)(для природного газа(NX-19,GERG-91))

min значение_______________________max значение_________________________

Относ. станд. неопределенность(относ. погр-ть) определения концентрации

диоксида углерода (нужное подчеркнуть) основная:_________% доп.:________%

Полный компонентный состав смеси газов(при наличии)______________________

________________________________________________________________________%

Относ. станд. неопределенность(относ. погр-ть) определения концентрации

компонентов (нужное подчеркнуть) основная(доп.):_________________________

_____________________________________________________________________%(%)

Относительная влажность(для влажного газа)

min значение_______________________max значение_________________________%

Степень сухости насыщенного водяного пара

min значение_______________________max значение_____________________кг/кг

Избыточное давление

min значение________________max значение________________ед.изм___________

Атмосферное давление

min значение________________max значение________________ед.изм___________

Абсолютное давление(при наличии)

min значение________________max значение________________ед.изм___________

Температура

min значение________________max значение________________ед.изм___________

Плотность в рабочих условиях(при необходимости)

min значение_______________________max значение_____________________кг/м3

Относ. станд. неопределенность(относ. погр-ть) определения плотности в

рабочих условиях (нужное подчеркнуть) основная:_________% доп.:________%

Динамическая вязкость(при необходимости)

min значение______________________max значение____________________мкПа*с

Относ. станд. неопределенность(относ. погр-ть) определения динамической

вязкости (нужное подчеркнуть) основная:____________% доп.:_____________%

Показатель адиабаты(при необходимости)

min значение_________________________max значение_______________________

Относ. станд. неопределенность(относ. погр-ть) определения показателя

адиабаты (нужное подчеркнуть) основная:____________% доп.:_____________%

Сужающее устройство______________________________________________________

Способ отбора давления(для диафрагмы)____________________________________

Вид входной конической части(для трубы Вентури)__________________________

Диаметр сужающего устройства при 20 °С______________________________мм

Модуль упругости материала СУ_________________________________________ГПа

Предел текучести материала СУ_________________________________________МПа

Материал сужающего устройства____________________________________________

Средний коэффициент линейного расширения материала

сужающего устройства(при необходимости)__________________________1/°С

Способ определения радиуса входной кромки (для диафрагмы_________________

Радиус закругления входной кромки(для диафрагмы)_______________________мм

Относ. станд. неопределенность(относ. погр-ть) определения радиуса закругления

входной кромки (нужное подчеркнуть) основная (при измерении):___________%

Период контроля либо текущее время эксплуатации(для диафрагмы)_________лет

Если способ отбора давления - через камеру усреднения или соединенные отверстия

Смещение оси отверстия диафрагмы относительно оси ИТ

min значение_______________________max значение_______________________мм

Отклонение от плоскостности входного торца диафрагмы

min значение_______________________max значение_______________________мм

Если способ отбора давления - через отдельные отверстия

Отклонение от плоскостности входного торца диафрагмы

Страница № 1 от 16.04.2019

min значение_______________________max значение_______________________мм

Отклонение перпендекулярное оси отверстия диафрагмы

min значение_______________________max значение_______________________мм

Отклонение параллельное оси отверстия диафрагмы

min значение_______________________max значение_______________________мм

Диаметр измерительного трубопровода при 20 °С_______________________мм

Материал измерительного трубопровода_____________________________________

Средний коэффициент линейного расширения материала

измерительного трубопровода(при необходимости)___________________1/°С

Эквивалентная шероховатость стенок трубопровода________________________мм

Относ. станд. неопределенность(относ. погр-ть) эквивалентной шероховатости

стенок ИТ (нужное подчеркнуть) основная(при измерении)___________________%

Тип и состояние трубы____________________________________________________

Перепад давления

min значение________________max значение________________ед.изм___________

Ед. измерения расхода____________________________________________________

Максимально допустимая расширенная неопределенность определения расхода

не должна превышать___________________________________________________%

Тип 1-го местного сопротивления__________________________________________

Длина 1-го местного сопротивления(кроме тройника)______________________мм

Расстояние от 1-го местного сопротивления до СУ________________________мм

Тип 2-го местного сопротивления__________________________________________

Длина 2-го местного сопротивления(кроме тройника)______________________мм

Расстояние между 1-м и 2-м местными сопртивлениями_____________________мм

Диаметр ИТ между 1-м и 2-м местными сопртивлениями_____________________мм

Тип 3-го местного сопротивления__________________________________________

Длина 3-го местного сопротивления(кроме тройника)______________________мм

Расстояние между 2-м и 3-м местными сопртивлениями_____________________мм

Диаметр ИТ между 2-м и 3-м местными сопртивлениями_____________________мм

Тип комбинации колен после 3-го МС_______________________________________

Диаметр ИТ между 3-м МС и комбинацией колен после 3-го МС______________мм

Расстояние между 3-м МС и комбинацией колен после 3-го МС______________мм

Расстояние до местного сопротивления после СУ(при наличии)_____________мм

Место установки гильзы термометра________________________________________

Расстояние между сужающим устройством и гильзой термометра_____________мм

Наружный диаметр гильзы термометра_____________________________________мм

Внутренний диаметр расширителя(при наличии)____________________________мм

Высота уступа до сужающего устройства(при наличии)_____________________мм

Расстояние от уступа до сужающего устройства(при наличии)______________мм

Высота уступа после сужающего устройства(при наличии)__________________мм

Расстояние от уступа до сужающего устройства(при наличии)______________мм

Диаметр секции ИТ перед СУ, расположенной выше по течению, больше

(меньше) диаметра секции, расположенной ниже(нужное подчеркнуть)

Первый дифманометр:

Верхний предел измерения ________________________ед.изм._________________

Функция преобразования __________________________________________________

Относ. станд. неопределенность(прив.,относ. погр-ть)

(нужное подчеркнуть) основная:_________________________доп.:_____________

Функция преобразования 1-го преобразователя______________________________

Относ. станд. неопределенность(прив.,относ. погр-ть) 1-го преобразователя

(нужное подчеркнуть) основная:_________________________доп.:_____________

Функция преобразования 2-го преобразователя______________________________

Относ. станд. неопределенность(прив.,относ. погр-ть) 2-го преобразователя

(нужное подчеркнуть) основная:_________________________доп.:_____________

Функция преобразования планиметра________________________________________

Относ. станд. неопределенность(прив.,относ. погр-ть) планиметра

(нужное подчеркнуть) основная:_________________________доп.:_____________

Второй дифманометр:

Верхний предел измерения ________________________ед.изм._________________

Функция преобразования __________________________________________________

Относ. станд. неопределенность(прив.,относ. погр-ть)

(нужное подчеркнуть) основная:_________________________доп.:_____________

Функция преобразования 1-го преобразователя______________________________

Относ. станд. неопределенность(прив.,относ. погр-ть) 1-го преобразователя

(нужное подчеркнуть) основная:_________________________доп.:_____________

Функция преобразования 2-го преобразователя______________________________

Относ. станд. неопределенность(прив.,относ. погр-ть) 2-го преобразователя

(нужное подчеркнуть) основная:_________________________доп.:_____________

Функция преобразования планиметра________________________________________

Относ. станд. неопределенность(прив.,относ. погр-ть) планиметра

(нужное подчеркнуть) основная:_________________________доп.:_____________

Третий дифманометр:

Страница № 2 от 16.04.2019

Верхний предел измерения ________________________ед.изм._________________

Функция преобразования __________________________________________________

Относ. станд. неопределенность(прив.,относ. погр-ть)

(нужное подчеркнуть) основная:_________________________доп.:_____________

Функция преобразования 1-го преобразователя______________________________

Относ. станд. неопределенность(прив.,относ. погр-ть) 1-го преобразователя

(нужное подчеркнуть) основная:_________________________доп.:_____________

Функция преобразования 2-го преобразователя______________________________

Относ. станд. неопределенность(прив.,относ. погр-ть) 2-го преобразователя

(нужное подчеркнуть) основная:_________________________доп.:_____________

Функция преобразования планиметра________________________________________

Относ. станд. неопределенность(прив.,относ. погр-ть) планиметра

(нужное подчеркнуть) основная:_________________________доп.:_____________

Манометр:

Верхний предел измерения ________________________ед.изм._________________

Относ. станд. неопределенность(прив.,относ. погр-ть)

(нужное подчеркнуть) основная:_________________________доп.:_____________

Относ. станд. неопределенность(прив.,относ. погр-ть) 1-го преобразователя

(нужное подчеркнуть) основная:_________________________доп.:_____________

Относ. станд. неопределенность(прив.,относ. погр-ть) 2-го преобразователя

(нужное подчеркнуть) основная:_________________________доп.:_____________

Относ. станд. неопределенность(прив.,относ. погр-ть) планиметра

(нужное подчеркнуть) основная:_________________________доп.:_____________

Термопреобразователь:

Диапазон шкалы средства измерения от __________до_________ед.изм.________

Относ. станд. неопределенность(прив.,абс.,относ. погр-ть)

(нужное подчеркнуть) основная:_________________________доп.:_____________

Границы диапозона измерения 1-го преобразователя ниж.:______верх.:______

Относ. станд. неопределенность(прив.,абс.,относ. погр-ть) 1-го преобразователя

(нужное подчеркнуть) основная:_________________________доп.:_____________

Границы диапозона измерения 2-го преобразователя ниж.:______верх.:______

Относ. станд. неопределенность(прив.,абс.,относ. погр-ть) 2-го преобразователя

(нужное подчеркнуть) основная:_________________________доп.:_____________

Функция преобразования планиметра________________________________________

Относ. станд. неопределенность(прив.,абс.,относ. погр-ть) планиметра

(нужное подчеркнуть) основная:_________________________доп.:_____________

Вычислитель:

Относ. станд. неопределенность(прив.,относ. погр-ть)

(нужное подчеркнуть) основная:_________________________доп.:_____________

Нормирующее значение вычислителя(при привед. погр-ти)______ед.изм._______

При наличии измерительного комплекса

Верхний предел измерения 1-го дифманометра ИК_____________ед.изм.________

Верхний предел измерения 2-го дифманометра ИК_____________ед.изм.________

Верхний предел измерения 3-го дифманометра ИК_____________ед.изм.________

Диапазон измерения температуры ИК от __________до_________ед.изм.________

Диапазон измерения давления ИК от ___________до_________ед.изм.__________

Относ. станд. неопределенность(относ. погр-ть) ИК

(нужное подчеркнуть) основная:_______________________% доп.:____________%

__________________________ __________________________

должность подпись

«______»_________________20_____г.

Страница № 3